# 发电负荷预测项目目标表格

## 项目概述

基于SimpleRNN.ipynb和需求说明-0508.txt的分析，本项目旨在解决发电负荷预测问题，使用深度学习方法对机组实际负荷进行时间序列预测。

## 1. 数据表结构设计

### 基础数据表结构

| 列名 | 数据类型 | 说明 | 示例/范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | datetime | 时间点（第一列） | 2026-05-22 14:30:00 |
| p_mbar | float | 气压（毫巴） | 950-1100 |
| T_degC | float | 温度（摄氏度） | -20 到 +30 |
| Tpot_K | float | 位温（开尔文） | 250-320 |
| Tdew_degC | float | 露点温度（摄氏度） | -25 到 +25 |
| rh_percent | float | 相对湿度（%） | 0-100 |
| VPmax_mbar | float | 最大水汽压（毫巴） | 0-50 |
| VPact_mbar | float | 实际水汽压（毫巴） | 0-40 |
| VPdef_mbar | float | 水汽压差（毫巴） | 0-30 |
| sh_g_kg | float | 比湿（g/kg） | 0-20 |
| H2OC_mmol_mol | float | 水汽浓度（mmol/mol） | 0-30 |
| rho_g_m3 | float | 空气密度（g/m³） | 1.0-1.5 |
| wv_m_s | float | 风速（m/s） | 0-20 |
| max_wv_m_s | float | 最大风速（m/s） | 0-30 |
| wd_deg | float | 风向（度） | 0-360 |
| target | float | 机组实际负荷 | 0-100 |

### 数据预处理参数

- 采样频率: 每小时一个数据点（step=6，原始数据10分钟一个点）

- 时间窗口: 过去5天数据（lookback=720）

- 预测目标: 未来24小时数据（delay=144）

- 数据标准化: 使用均值和标准差进行标准化

## 2. 模型选择与架构

### 推荐模型优先级

#### 1. GRU模型（首选）

架构:

model = Sequential()    
    model.add(layers.GRU(32,     
                         dropout=0.2,     
                         recurrent_dropout=0.2,     
                         input_shape=(None, num_features)))    
    model.add(layers.Dense(1))

优势:

- 训练速度比LSTM快

- 性能与LSTM相当

- 参数较少，计算效率高

#### 2. LSTM模型（备选）

架构:

model = Sequential()    
    model.add(layers.LSTM(32, input_shape=(None, num_features)))    
    model.add(layers.Dense(1, activation='sigmoid'))

优势:

- 处理长期依赖关系优秀

- 在文本和序列数据上表现良好

#### 3. 堆叠GRU模型（高性能）

架构:

model = Sequential()    
    model.add(layers.GRU(32,     
                         dropout=0.1,     
                         recurrent_dropout=0.5,     
                         return_sequences=True,    
                         input_shape=(None, num_features)))    
    model.add(layers.GRU(64, activation='relu',    
                         dropout=0.1,    
                         recurrent_dropout=0.5))    
    model.add(layers.Dense(1))

优势:

- 更高的模型容量

- 更好的特征提取能力

### 模型训练参数

- 优化器: RMSprop(learning_rate=0.001)

- 损失函数: MAE (Mean Absolute Error)

- 批量大小: 128

- 训练轮数: 20-40

- 验证集划分: 20%

## 3. 预测目标

### 主要预测任务

1. 发电负荷预测: 预测未来24小时机组实际负荷

2. 供电需求预测: 预测未来24-72小时供电需求

3. AGC信号预测: 提前感知自动发电控制信号

### 预测时间范围

- 短期预测: 24小时内

- 中期预测: 24-72小时

- 长期预测: 72小时以上

## 4. 评估指标

### 基准指标

- 朴素预测MAE: 2.57℃（温度预测基准）

- 目标MAE: < 2.0℃（温度预测）

- 负荷预测误差: < 5%

### 模型性能对比

| 模型 | 训练MAE | 验证MAE | 训练时间 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 朴素方法 | - | 2.57 | - | 基准 |
| Dense网络 | ~0.4 | ~0.4 | 快 | ★★☆ |
| SimpleRNN | ~0.35 | ~0.35 | 中 | ★★★ |
| GRU | ~0.21 | ~0.30 | 中 | ★★★★ |
| LSTM | ~0.11 | ~0.44 | 慢 | ★★★☆ |

## 5. 实施建议

### 数据准备

1. 收集历史发电负荷数据

2. 收集相关气象和环境数据

3. 进行数据清洗和标准化

4. 创建时间序列数据集

### 模型实施步骤

1. 数据预处理: 标准化、创建时间窗口

2. 模型选择: 优先尝试GRU模型

3. 模型训练: 使用验证集监控过拟合

4. 模型评估: 比较不同模型的MAE

5. 模型优化: 调整超参数，添加正则化

### 预期成果

- 建立准确的发电负荷预测模型

- 实现24小时负荷预测误差<5%

- 提供可靠的供电需求预测

- 支持AGC信号的提前感知

生成时间: 2026-05-22
基于文件: SimpleRNN.ipynb, 需求说明-0508.txt